浙江理工大学水电管理办法

第一章 总 则

第一条  为了加强对学校水电资源的科学管理，增强用户的节约意识，本着“安全、节约、科学”的原则，根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水法》及其他相关法规，并结合学校实际情况，特制订本办法。

第二条  本办法适用于全校所有水电用户。

第二章 水电管理体制

第三条  校内水电用户的分户原则 ：按学院（部）、机关、直属单位为一个用户单位，其它用户根据使用性质、时间等另行立户。

第四条  学校成立由分管校长为组长、有关部门负责人参加的节约型校园建设领导小组，小组下设办公室，办公室设在总务处。节约型校园建设办公室管理职责：

1.贯彻执行国家节约资源能源的方针政策，制定学校节约型校园建设工作规划；

2.开展节约型校园建设的宣传教育工作；

3.协调开展学校“节水、节电、节粮、节材”等节约型校园建设工作，倡导绿色消费；

4.负责与上级主管部门的日常工作联系。

第五条 学校水电管理采用职能部门主管，各用户协管的管理模式。

第六条 总务处是水电管理职能部门，下设动力与零星维修服务部、节能管理科，协同落实水电资源日常管理工作，其管理职责：

1.负责水电日常管理和服务，确保水电的正常、安全、可靠供应，对各用户的水电管理工作提供技术支持；

2.负责供水供电管线、泵房、高低压配电房、电梯、中央空调等校内公共用水用电设施设备的日常维护、安全管理、巡查和值班等工作；

3.负责编制学校水电设备更新、改造、维护保养计划和水电经费预算，制定学校水电公用设施设备管理制度和奖惩办法；

4.受理各用户用水用电申请和审批，对各用户的水电管理工作进行技术指导，提供咨询；负责对各用户用水用电日常管理、安全用电情况进行定期检查、监督和考核；

5.负责编制节能技改方案，申请节能技改专项基金，并做好专项资金使用管理工作；

6.定期编制并上报各类水电消耗统计、分析报表；根据学校规定按时完成各用户水电计量收费和对外结算工作；

7.定期开展能耗公示；

8.参与学校水电基础设施的规划和改造工作；

9.负责学校水电管网图纸、建筑水电竣工图纸的收集、整理、保管和更新；

10.会同学校有关部门核定用户的年度水电指标定额。

第七条 水电用户单位的职责：

1.负责在本单位内宣传、落实国家节约资源能源的方针政策，落实学校节水、节能等节约型校园建设的相关规定；

2.组建节约型校园建设工作小组（小组成员3—5人，联系人1人），机关各部门以机关总支为单位组建工作小组。工作小组主要负责开展本单位的节约型校园建设、用能管理、检查，以及节约型校园宣传、教育、培训等工作；

3.负责本单位三级计量表的日常维护和安全管理等工作，建立本单位的水电管理档案，按需制定本单位内水电定额管理办法；

4.配合总务处水电管理部门抄表，核对抄表数据及水电费用，并按时缴纳水电费；

5.做好避峰用水、用电、降压供水和水电紧急抢修时的协调配合工作。

第三章  用水用电申请和受理程序

第八条  凡需新增水电管线的单位或个人，必须向总务处提出书面申请，办理开户手续。总务处派技术人员进行现场勘察，在确保水电正常供应的前提下，经审核批准后，凭开户凭据由总务处统一安装水电表。水电用户的二级计量水电表的安装费用由学校承担(因用户内部管理的需要，要求安装三级计量水电表的，费用自理)。

第九条  总务处应与水电用户签订《浙江理工大学水电供用管理协议》，按协议规定确定双方的权利和义务。

第十条  用户如需变更用水用电性质、变更户名、暂停或停止用水用电、移动表位或迁址，均应事先向总务处申请办理相关手续。

第十一条  用户不得擅自向其他单位和个人转供水电，违者按窃水、窃电处罚。。

第四章  水电定额及计量收费管理

第十二条  水电定额管理

1.水电定额管理是学校实行全面计量收费改革的一项管理手段。在完成水电基础设施改造、计量表计全部安装到位、水电数据分析等工作后，学校通过试点逐步在全校推行水电定额管理；

2.水电定额指标的测算办法及适用范围、定额管理的具体操作程序、指标节约和超支的奖惩办法由总务处另行制定。

第十三条  表计管理

1.凡由学校供水供电的用户均应安装水电表，一、二级表计由总务处负责管理建档，三级表计由用户负责管理建档，并报总务处备案；

2.水电计量表计及其附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封等均应由总务处负责实施；

3.临时用水用电（指用水用电时间不超过15日）的用户，一般应安装计量表计（按第八条办理），按表计费。对未安装计量表计的，则按用水管径流量、用电设备装机容量、水电使用时间、规定的水电价格及学校相关规定计收水电费；

4.一、二级水电表计由总务处负责保管，因用户责任造成表计损坏的，由用户赔偿或承担维修表计费用。由于用户原因需要移动表位的，工料费由用户承担。

第十四条  水电定价与收费管理

1.水电收费单价由总务处根据物价部门及行业部门的有关文件，结合学校的实际情况研究确定，并报学校收费领导小组审定；各部门水电收费情况报总务处备案，并说明收费定价依据；

2.学校计划财务处建立水电费专用账户，专款专用。与杭州市电力局和杭州市自来水公司的往来票据由总务处节能管理科负责核对，并建立水电消耗统计档案；

3.总务处节能管理科负责建立水电抄表、审核、收费工作的规范程序和考核制度；加强业务培训，不断提高水电管理工作人员的责任意识和业务工作能力；

4.各水电用户节约型校园建设工作联系人负责与总务处节能管理科联系，并对抄表数据进行核对和签字确认；

5.总务处应固定抄表日期，按期抄表收费。水电表每一个月抄表一次；

6.对租用学校房产的用户，水电费由总务处房产科统一收缴后向学校计划财务处缴纳；

7.生活区学生宿舍及承租商铺采用一卡通充值电费，总务处节能管理科负责与计划财务处进行对账，学生公寓管理科、商贸部应做好配合工作；

8.食堂水电费独立核算，总务处节能管理科负责抄表（一、二级表计），膳食科负责结算管理。

第十五条  收费分类

所有用户，包括承包经营、经济独立核算、基建施工、教学科研、行政办公、学生宿舍、公益保障、教职工集体宿舍等，均须按时足额缴纳水电费（学校水电定额及按实收费管理办法另行制定）。

1.下列水电费由学校统一支付

根据学校管理职能划分，属于学校公共教室、机关行政管理和公共保障场所的用水用电，由总务处定期抄表计算水电费用，并报学校计划财务处统一结算。

2.下列水电费实行定额管理

①学生公寓：根据浙江省教育厅、杭州市物价局等单位的联合文件精神，学生公寓按学生人数进行定额管理；定额免费部分由学校承担，超额部分由学生自行承担，费用按杭州市电力局和杭州市自来水公司对居民用电用水所核定的收费标准收取；

②辅导员宿舍：用水用电量按《浙江理工大学政治辅导员入住学生公寓暂行办法》执行；

③各学院（部）、直属单位及其他纳入定额管理的用户；

④科研水电费由科技处根据项目资金，按一定比列核定水电费。

3.下列水电费实行按实收费

①经济独立核算的经营性单位用水用电；

②入住学校教职工集体宿舍的教职工用水用电按市居民用水用电单价及计费方法收取；

③封闭施工的基建工程用水用电应装表计量，由总务处定期抄表上报校基建处，经确认后由施工单位按月支付；其他零星改造工程按行业及学校相关规定计取水电费，工程竣工后在工程款中扣取水电费；

④上述所有分类中未明确的其他用户。

第五章  电力空调及电热设备管理

第十六条  新增空调器或电热设备须到总务处办理新增审批手续。空调电力线路应由总务处技术人员现场勘察，符合装机条件方可安装，并签署意见由相关职能部门派专业人员安装空调电源线路。

第十七条  对已批准使用的空调及电热设备，由各用户的专职人员进行管理，建立本部门设备技术与使用台账。总务处负责对学校现有空调进行核对和清查，并建档，各用户须做好配合工作。

第十八条  空调或电热设备需移位的，须到总务处办理迁移手续。

第十九条  总务处另行制定空调管理办法，各用户应严格执行空调运行规定，节约用能。

第六章  水电运行管理及设施维护

第二十条  总务处应保障学校的水电正常供应，建立校内泵房、供配电间、水电管线、公共场所水电设施、设备的日常巡查制度；加强泵房、蓄水池、游泳馆及附属设施的日常保养；加强高、低压配电室、空调机房、电梯机房及公共设施的日常管理和维护工作。

第二十一条  总务处应按有关行业规定做好供水供电值班人员、电工、电焊工的上岗培训，严格执行持证上岗制度；按照省、市行业部门制定的安全规程、运行管理规程及学校实际情况制定切实可行的规章制度并付诸实施。

第七章  水电工程管理

第二十二条 凡使用学校水电资源的任何单位和个人（包括施工企业）未经总务处批准，不得私自在学校水电管线上接水、接电。

第二十三条 用户如需更换、移位、拆除、停用和新装、改装水电管线及设施设备，必须按水电使用申请程序提出申请，报总务处批准后方可进行。施工完毕后，由基建处组织相关职能部门进行验收，申报手续不完整或工程质量不达要求的，不予供水、供电。

第二十四条  基建处负责组织改扩建工程、新建工程的前期图纸会审、施工管理和工程竣工验收。工程竣工验收合格后，基建处必须提供建筑安装全套竣工图纸（含电子版），报总务处备案，以备管理和维护。

第二十五条  学校工程施工期间，水电安装、新增、转移、拆除等由基建处负责实施，报总务处备案。

第二十六条  凡人为造成的水电设施损坏，视情况追究肇事者的责任。属正常使用需维修的设施，按照下列情况执行。

1.学校负责杭州市供电局、自来水公司对我校供电供水分界点以下至变配电室设施设备、二次转供水电设施设备及一、二级水电表与三级表之间的公共水电设施的维修；

2.承包经营、经济独立核算、基建施工等单位的水电设施维修费自二级表及以下由各用户自理。

3.总务处根据《浙江理工大学零星维修实施细则》的有关规定开展水电零星维修服务。

4.学校进行供水供电设施抢修时，任何单位和个人不得非法阻挠或干扰。

第八章  节能管理

第二十七条  学校各单位应加强节能宣传和节能管理工作，采取有效的节能措施，开展水电设备的节能改造，使用节能产品。

第二十八条  严格控制安装使用大功率用电设备，确因教学、科研、生活等需要的，应事先向总务处提出书面申请并备案。空调的使用应科学合理，具体遵照《浙江理工大学空调安装和使用管理办法》执行，并依照总务处 “申请安装空调”的有关程序办理。

第二十九条  杜绝“长明灯”，做到人走灯灭。电器在不使用时应关闭电源，长期不用应断开电源，减少待机状态的耗能。

第三十条  各教学、科研、行政管理及公共场所的管理责任单位应加强节能管理，对各类管理人员应加强节水节电意识教育并采取有效措施加以引导。严格执行学校用水用电管理规定，合理使用空调、电梯、水电；提高公共教室的利用率，避免少数人占用教室浪费电资源现象；寒暑假期间除指定的开放教室外，其他教室一律不得开启。

第三十一条  无特殊需要不开启各种装饰灯和庭院灯。总务处动力与零星维修服务部应根据季节不同及时调整路灯开关时间，最大限度地利用自然光。

第三十二条  禁止用自来水降温或随意开启使用消防栓。需浇灌校园绿化、使用自来水洗车的单位，应向总务处申请，并落实管理工作，注意节约用水。

第三十三条  学校各用户应管理好管辖范围内的水电设施，发现跑、冒、滴、漏现象应及时报修，发现私拉乱接电线及窃水窃电等行为应及时举报。

第三十四条  学校各职能部门要切实加强对师生员工的节能宣传教育和管理工作，建立严格的督查制度，杜绝浪费现象。学校将适时对节约水电措施落实不力、浪费现象严重的水电用户予以曝光和通报批评。

第九章  违章用水用电及处置

第三十五条  欠费的处理

1.用户应按规定缴纳水电费，逾期不缴的，根据《供电营业规则》和《杭州市城市供水管理条例》加收滞纳金。滞纳金自总务处发放《缴款通知单》之日起7天后开始计算，每日按水电费总额的0.2%计收。

2.总务处应向欠费用户送交《催交通知单》。拖欠水电费自逾期之日起超过两个月、经催交仍不缴纳水电费的，总务处可开具《停水停电通知单》，实施停水停电，确保学校水电费的回收。

第三十六条  下列行为均视为违章用水用电行为：

1.未经总务处批准在学校公共水电管线上私自接水接电；

2.改变计量装置接线，伪造、启动表计封印、未经过水电计量装置用水用电；

3.擅自改变用水用电性质，向其他单位和个人转供水电；

4.故意损坏计量装置，使电表、水表计量不准或者失效；

5.未经许可（消防事故除外）擅自开启公共消防用水；

6.采用其他方法窃水窃电的行为。

第三十七条  违章用水用电处理

1.违章用水用电行为一经查实，总务处应予以制止，并开具《停水停电通知单》，中止供水供电。

2.违章用水按用水管径流量及实际使用时间追补水费，违章用电按私接设备装机容量及实际使用时间追补电费，并按追补水电费三倍收取违章使用费。

3.违章用水用电时间无法查明的，按六个月及以上计算追补水电费并收取违章使用费，每日违章时间按12小时计算。

4.对违章用水用电且数额较大或情节严重的，依据有关法律法规和学校的相关规定追究用户单位及相关责任人的刑事责任。

第三十八条  因违章用水用电造成水电设施损坏的，用户必须照价进行赔偿；造成水电责任事故的，追究用户单位领导及责任人的责任；造成他人财产、人身安全受到侵害的，受害者有权要求责任用户停止侵害、并赔偿损失。

第十章  附  则

第三十九条  本办法自发文之日起施行，原《浙江理工大学水电管理办法》（浙理工后勤〔2010〕13号）同时废止。本办法由学校总务处负责解释。